АДМИНИСТРАЦИИ

НИЖНЕГРАЙВОРОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СОВЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 сентября 2022 года   №14

О предоставлении объектов водоснабжения, находящихся  на территории Муниципального образования «Нижнеграйворонский сельсовет»

Советского района Курской области путем предоставления

муниципальной преференции АО «Курскоблводоканал»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.07.2022 №286-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» и Федеральный закон  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Федеральным законом от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», согласно статьи 3 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом муниципального образования «Нижнеграйворонский  сельсовет» Советского района Курской области, руководствуясь Решением Собрания депутатов Нижнеграйворонского сельсовета Советского района Курской области от 29 мая  2011 г. №20 «Об утверждении порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Нижнеграйворонский сельсовет» Советского района Курской области», в целях социального обеспечения населения услугами водоснабжения, Администрация Нижнеграйворонского сельсовета Советского района постановляет:

1. Предоставить муниципальную преференцию АО «Курскоблводоканал» в форме передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества - объектов водоснабжения без проведения торгов.

2. Необходимость предоставления муниципальной преференции АО «Курскоблводоканал» в форме передачи права пользования объектами водоснабжения, расположенными на территории Нижнеграйворонского сельсовета Советского района Курской области обусловлена продолжительностью процедуры подготовки и проведения предусмотренных действующим законодательством РФ процедур, направленных на заключение концессионного соглашения, согласования и подписания концессионного соглашения Администрацией Курской области, выступающей самостоятельной стороной при его заключении, в период проведения которых необходимо обеспечить бесперебойное водоснабжение жителей муниципального образования «Нижнеграйворонский сельсовет» Советского района Курской области.

3. Утвердить перечень объектов водоснабжения, расположенных на территории Муниципального образования «Нижнеграйворонский сельсовет» Советского района Курской области, необходимый для передачи АО «Курскоблводоканал».

4. Передать АО «Курскоблводоканал» объекты водоснабжения, согласно приложению.

5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования и подлежит размещению на информационном сайте администрации Нижнеграйворонского сельсовета Советского района.

Глава Нижнеграйворонского сельсовета

Советского района                                                                                     В.Н.Плеханов

Приложение № 1

Описание, в том числе технико-экономические показатели

Объекты водоснабжения.

| № п/п | Наименование | Технико-экономические показатели, дата постройки / ввода в эксплуатацию | Адрес расположения объекта | Сведения о зарегистрированных правах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нижнеграйворонский сельсовет Советского района Курской области. |  |  |  |  |
| 1. | Водозаборная скважина № 9932 | 1992г/в в экспл., глубина 33 м., диаметр 100 мм. | Курская область, Советский район д. Натальино | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости к.н. 46:21:130301:108 46/036/2021-1 01.04.2021г. |
| 2. | Водонапорная башня | 1992 г/в в экспл.,емкость башни – 25 м3, высота башни – 10,0 м. | Курская область, Советский район, д. Натальино | Не зарегистрирована |
| 3. | Водозаборные сети | протяженность – 0,765 км., диаметр трубопровода – 150мм | Курская область, Советский район, д. Натальино | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости к.н. 46:21:000000:530-46/022/2019-1, 01.04.2021 |
| 4. | Водозаборная скважина № 4445 | 1968г/в в экспл., глубина 30 м., диаметр 100 мм. | Курская область, Советский район д. Натальино | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости к.н.46:21:130301:159 46/036/2021-1 01.04.2021г. |
| 5. | Водонапорная башня | емкость башни – 15 м3, высота башни – 10,0 м. | Курская область, Советский район д. Натальино | Не зарегистрирована |
| 6. | Водозаборные сети | протяженность – 1,217 км., диаметр трубопровода – 100мм | Курская область, Советский район д. Натальино | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости к.н. 46:21:000000:529-46/022/2019-1,17.01.2019 |
| 7. | Водозаборная скважина № 3798 | 1966г/в в экспл., глубина 24 м., диаметр 100 мм. | д. Золотые Ключи | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости к.н.46:21:130101:23 46/036/2021-1 01.04.2021г. |
| 8. | Водонапорная башня | емкость башни – 25 м3, высота башни – 10,0 м. | д. Золотые Ключи | Не зарегистрирована |
| 9. | Водозаборные сети | протяженность – 1,650 км., диаметр трубопровода – 100мм | д. Золотые Ключи | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости к.н. 46:21:000000:534-46/022/2019-1, 18.01.2019 |
| 10. | Водозаборная скважина № 6493 | 1976г/в в экспл., глубина 50 м., диаметр 100 мм. | д. Емельяновка | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, к.н 46:21:080201:83 46/036/2021-1 01.04.2021г. |
| 11. | Водонапорная башня | емкость башни – 25 м3, высота башни – 10,0 м. | д. Емельяновка | Не зарегистрирована |
| 12. | Водозаборные сети | протяженность – 2,714 км., диаметр трубопровода – 150мм | д. Емельяновка | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, к.н. 46:21:000000:532-46/022/2019-1,18.01.2019 |
| 13. | Водозаборная скважина № 3796 | 1966г/в в экспл., глубина 31 м., диаметр 100 мм. | д. Павловка | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости к.н. 46:21:130201:55 46/036/2021-1 01.04.2021г. |
| 14. | Водонапорная башня | емкость башни – 25 м3, высота башни – 10,0 м. | д. Павловка | Не зарегистрирована |
| 15. | Водозаборные сети | протяженность –0, 782 км., диаметр трубопровода – 150мм | д. Павловка | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости Собственность,46:21:130201:72-46/022/2019-1,18.01.2019 |
| 16. | Водозаборная скважина № 5016 | 1970г/в в экспл., глубина 50 м., диаметр 100 мм. | д. 2-я Николаевка | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости к.н.46:21:130501:83 46/036/2021-1 01.04.2021г. |
| 17. | Водонапорная башня | емкость башни – 25 м3, высота башни – 10,0 м. | д. 2-я Николаевка | Не зарегистрирована |
| 18. | Водозаборные сети | протяженность – 2,071 км., диаметр трубопровода – 150мм | д. 2-я Николаевка | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости к.н. 46:21:1130501:113-46/022/2019-1, 18.01.2019 |
| 19. | Водозаборная скважина б/н | 1969г/в в экспл., глубина 50 м., диаметр 100 мм. | с. Нижняя Грайворонка | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости к.н. 46:21:140402:58 46/036/2021-1 01.04.2021г. |
| 20. | Водонапорная башня | емкость башни – 25 м3, высота башни – 10,0 м. | с. Нижняя Грайворонка | Не зарегистрирована |
| 21. | Водозаборные сети | протяженность – 1,259 км., диаметр трубопровода – 150мм | с. Нижняя Грайворонка | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости к.н. 46:21:000000:535-46/022/2019-1, 17.01.2019 |
| 22. | Водозаборная скважина б/н | 1969г/в в экспл., глубина 50 м., диаметр 100 мм. | д. Варварино | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости к.н.46:21:140702:32 46/036/2021-1 01.04.2021г. |
| 23. | Водонапорная башня | емкость башни – 25 м3, высота башни – 10,0 м. | д. Варварино | Не зарегистрирована |
| 24. | Водозаборные сети | протяженность – 1,890 км., диаметр трубопровода – 150мм | д. 2-я Васильевка | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости к.н. 46:21:140102:275 -46/022/2019-1, 18.01.2019г |