АДМИНИСТРАЦИЯ

НИЖНЕГРАЙВОРОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СОВЕТСКОГО  РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"02" декабря 2019г.                  № 43

Об утверждении Схемы  водоснабжения и водоотведения

муниципального образования  «Нижнеграйворонский  сельсовет»»

Советского района Курской области на период до 2023 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской            Федерации», Федеральным законом  от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом муниципального образования «Нижнеграйворонский сельсовет» Советского района Администрация Нижнеграйворонского сельсовета Советского района,     ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  Схему водоснабжения и водоотведения муниципального   образования  "Нижнеграйворонский сельсовет» Советского района Курской области. (Прилагается).

2.Постановление администрации Нижнеграйворонского сельсовета Советского района от 17.12. 2013г №28 в редакции от 29.12.2017г №58 отменить.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания,подлежит  обнародованию и размещению на официальном сайте администрации Нижнеграйворонского сельсовета Советского района Курской области в сети «Интернет».

Глава Нижнеграйворонского сельсовета                             В.Н.Плеханов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Нижнеграйворонского сельсовета

от 02.12. 2019

г. №43

СХЕМА

водоснабжения и водоотведения  муниципального образования  «Нижнеграйворонский сельсовет»   Советского района Курской области

2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт схемы водоснабжения и водоотведения.                                                                                                                              2. Общие положения.                                                                                                                            3. Характеристика жилищно-коммунального хозяйства Нижнеграйворонского сельсовета.                                                                                                                      3.1. Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса                     Нижнеграйворонского сельсовета.                                                                                                                                3.2. Объекты социальной сферы, обслуживаемые предприятиями и организациями            жилищно-коммунального комплекса Нижнеграйворонского сельсовета.                                                                               3.3. Перечень и наименование предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса Нижнеграйворонского сельсовета.                                                                                                           4. Схема водоснабжения и водоотведения Нижнеграйворонского сельсовета.

4.1. Схема системы холодного водоснабжения.                                                                                  4.1.1. Характеристика системы холодного водоснабжения.                                                                                                                                                4.1.2. Характеристика водопроводных сетей.                                                                                     4.1.3. Структура водопотребления.

4.1.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения.                                                                                                                     4.1.5. Перспективная схема водоснабжения.

4.3. Схема системы водоотведения.

4.3.1. Анализ существующих проблем .                                                                                                                                                                                  5. Ожидаемые    результаты     от     реализации   мероприятий схемы водоснабжения и         водоотведения.                                                                                                                                         6. Финансовые потребности для реализации схемы водоснабжения и водоотведения.

Паспорт схемы водоснабжения и водоотведения Нижнеграйворонского сельсовета

| Заказчик схемы водоснабжения и водоотведения | Администрация Нижнеграйворонского сельсовета |
| --- | --- |
| Разработчик схемы водоснабжения и водоотведения | Администрация Нижнеграйворонского сельсовета |
| Основания для разработки | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012; СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; |
| Сроки реализации схемы водоснабжения и водоотведения | 2019 – 2023 годы |
| Цель разработки | Удовлетворение спроса на водоснабжение и водоотведение и обеспечения надёжного водоснабжения и водоотведения потребителей на территории Нижнеграйворонского сельсовета. |
| Способ достижения цели: | – реконструкция существующих водозаборных узлов; - строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки; - строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Нижнеграйворонского сельсовета; - реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений; - строительство централизованной сети водоотведения; - модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо-и энергосберегающих технологий; - установка приборов учета; - обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра. |

2. Общие положения

1.1.Схема водоснабжения и водоотведения Нижнеграйворонского сельсовета — документ,                 содержащий  материалы по обоснованию эффективного и безопасного                      функционирования систем          водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в     области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности

1.2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и        водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее      экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии               технической возможности произвести такое подключение;

повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в              соответствии с нормативными требованиями;

минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого        потребителя в долгосрочной перспективе;

обеспечение жителей Нижнеграйворонского сельсовета водоснабжением и водоотведением;

строительство новых объектов производственного и другого назначения,              используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  Нижнеграйворонского сельсовета;

улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов

3. Характеристика жилищно-коммунального хозяйства Нижнеграйворонского сельсовета.

3.1. Объекты коммунальной инфраструктуры  Нижнеграйворонского сельсовета

| № п/п | Наименование объекта | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд | ед./кв.м | 623/25785 |
|  | в том числе: многоквартирный жилищный фонд | ед./кв.м | 3/2456 |
| 2 | Водопроводные сети | км. | 19,4 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | км. | 19,4 |
| 3 | Водозаборные сооружения | ед. | 8 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | ед. | 8 |
| 4 | Канализационные сети | км. | - |
| 5 | Газопроводные сети | км. | 53 |
| 6 | Электрические сети | км. | 102 |

3.2. Объекты социальной сферы Нижнеграйворонского сельсовета

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой фонд | ед. | 3 |
| 2 | Объекты управления образования | ед. | 1 |
| 3 | Объекты здравоохранения | ед. | 2 |
| 4 | Объекты управления культуры | ед. | 3 |
| 5 | Объекты социально – бытового назначения | ед. | - |

3.3. Перечень и наименование предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса Нижнеграйворонского сельсовета

| № п/п | Наименование | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Курскоблводоканал» | водоснабжение |
| 2 | ОАО МРСК Центра «Курскэнерго» | электроснабжение |
| 3 | ОАО «Курскгаз» | газоснабжение |

4. Схема водоснабжения и водоотведения Нижнеграйворонского сельсовета

4.1. Схема системы холодного водоснабжения

4.1.1. Характеристика системы холодного водоснабжения

Централизованное холодное водоснабжение Нижнеграйворонского сельсовета осуществляет АО «Курскоблводоканал» г. Курска на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Водоснабжение обеспечивается подземным водозабором и  включает в себя:

- 8 водозаборных скважин, производительностью 18 тыс. куб.м. в сутки;

- 10 водонапорных башен;

- 19,4 км. водопроводных сетей, в том числе:  19,4 км. полиэтиленовых труб.

Водопроводная сеть представляет собой не замкнутую систему водопроводных труб диаметром 50-200мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 1,8 – 3,0 м. К зоне централизованного  холодного  водоснабжения относится вся территория Нижнеграйворонского сельсовета за исключением части улиц с.Нижняя Грайворонка,  к ней подключено 20 % домовладений села. Данные сети - собственность муниципального образования «Нижнеграйворонский сельсовет» и эксплуатируются на правах безвозмездного пользования АО «Курскоблводоканал»

В связи с тем, что на территории Нижнеграйворонского сельсовета в ближайшей перспективе не планируется нового строительства, требующего подключения объектов к центральному водоснабжению, увеличение мощности систем водоснабжения, расширение радиуса  водоснабжения не целесообразно.

В муниципальном образовании «Нижнеграйворонский сельсовет» не предусмотрено изменение существующей схемы водоснабжения Нижнеграйворонского сельсовета.

В связи с тем, что сетям водоснабжения по жилой зоне Нижнеграйворонского сельсовета исполнилось уже более 40 лет - степень их износа составляет 70 %. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта. Так как средств на капитальный ремонт нет у собственника сетей  - Администрации Нижнеграйворонского сельсовета, не у эксплуатирующей организации –АО «Курскоблводоканал»не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания их работоспособного состояния.

В ближайшей перспективе, с целью учета ресурсов, в 3 многоквартирных жилых домах необходима установка обще домовых приборов учета холодной воды. Также необходимо продолжать работу с населением по установке индивидуальных приборов учета в каждой квартире. Данная работа является приоритетной, с учетом последних изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве.

    - Характеристика водопроводных сетей.

| № п/п | Наименование источника водоснабжения | Год строительства | Диаметр, (мм.) | Материал | Протяженность (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозаборная скважина д.Варварино | 1967 | 150 | п/этилен | 5500 |
| 2 | Водозаборная скважина д.Натальино | 1968 | 150 | п/этилен | 2200 |
| 3 | Водозаборная скважина д.Золотые Ключи | 1966 | 150 | п/этилен | 1500 |
| 4 | Водозаборная скважина д.Емельяновка | 1976 | 150 | п/этилен | 3000 |
| 5 | Водозаборная скважина д.Павловка | 1985 | 150 | п/этилен | 1000 |
| 6 | Водозаборная скважина д.2-я Николаевка | 1970 | 150 | п/этилен | 1500 |
| 7 | Водозаборная скважина д.Натальино | 1992 | 150 | п/этилен | 2700 |
| 8 | Водозаборная скважина с.Нижняя Грайворонка | 1964 | 150 | п/этилен | 2000 |

4.1.3. Структура водопотребления

| Водопотребление по всем видам потребителей Нижнеграйворонского сельсовета по итогам 2012 года. |  |
| --- | --- |
| Наименование потребителя | Куб. м. |
| Население | 150000 |
| Бюджетные учреждения | 1100 |
| Итого | 151100 |

4.1.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

При   проектировании  системы   водоснабжения  определяются  требуемые   расход

воды   для   различных   потребителей. Расходование    воды  на  хозяйственно-питьевые      нужды  населения   является    основной   категорией    водопотребления .     Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство     жилой застройки для     Нижнеграйворонского сельсовета принято следующим:                                                                                                                                         - планируемая    жилая     застройка     на конец расчетного срока (2024 год) оборудуется             внутренними системами водоснабжения и канализации;                                                                     - существующий   сохраняемый    малоэтажный    жилой    фонд  оборудуется ванными и              местными водонагревателями;                                                                                                                  - новое  индивидуальное  жилищное   строительство   оборудуется ванными и местными водонагревателями;

| Вид потребления | Планируемые показатели спроса (куб.м.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 16000 | 16500 | 16800 | 17000 | 17300 |  |  |  |

4.1.5. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения Нижнеграйворонского сельсовета на расчетный срок предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением               существующих и планируемых на данный период объектов капитального                 строительства. Водоснабжение населенных пунктов  организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение                                 водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной               деятельности и прироста жилищного строительства.      Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования. Водопроводные сети            необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой   старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной    пропускной способностью.

Запасы подземных вод в пределах Нижнеграйворонского сельсовета по эксплуатируемому            водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселка сохраняется существующая и, в связи с освоением      новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система             водоснабжения.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений               гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое              водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны       санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН2.1.4.1110-02 «Зоны               санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения». Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех   водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок      обезжелезивания и обеззараживания воды. Для снижения потерь воды, связанных с    нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для  нормальной  работы  системы   водоснабжения Нижнеграйворонского сельсовета планируется:                         - реконструировать   существующие  ВЗУ  заменой   оборудования, выработавшего свой амортизационный срок и со строительством узла водоподготовки;                                                                  - переложить      изношенные     сети,     сети   недостаточного      диаметра ,     обеспечив               подключение     всей    жилой    застройки  с   установкой   индивидуальных  узлов учета           холодной воды;                                                                                                                                      - создать    системы   технического   водоснабжения   из  поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений.

Мероприятия по строительству и  реконструкции объектов водоснабжения в администрации Нижнеграйворонского сельсовета в срок до 2024 года

| Вид работ | Местонахождение | Срок реализации | Ориентировочные затраты (млн.. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство водопроводных сетей | с.Нижняя Грайворонка | 2022 | 1,000 |
| Итого |  |  | 1,000 |

4.2. Схема системы горячего водоснабжения

Технические возможности для горячего водоснабжения  населения на территории Нижнеграйворонского сельсовета в настоящее время отсутствуют.

4.3. Схема системы водоотведения

Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную   степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории. Централизованная канализационная сеть на территории муниципального образования «Нижнеграйворонский сельсовет» отсутствует.

4.3.1. Анализ существующих проблем                                                                                                 1. В     настоящее         время   муниципальное образование  «Нижнеграйворонскийсельсовет»    имеет   довольно    низкую    степень                     благоустройства.                                                                                                                                                                              2. Отсутствие   перспективной   схемы    водоотведения    замедляет  развитие населенных пунктов в целом.

5. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы водоснабжения и         водоотведения

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Нижнеграйворонский сельсовет» Советского района Курской области.                                                                                                                                               2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.                                                       3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.                                           4. Улучшение экологической ситуации на территории Нижнеграйворонского сельсовета                                                                                                                                              5. Создание   благоприятных     условий  для     привлечения    средств      внебюджетных источников   (в том   числе  средств   частных  инвесторов, кредитных средств и личных, средств граждан) с   целью  финансирования  проектов   модернизации  и  строительства объектов водоснабжения и водоотведения.                                                                                                                    6. Обеспечение    сетями    водоснабжения    и    водоотведения    земельных     участков,                  определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

6. Финансовые потребности для реализации схемы водоснабжения  и водоотведения

Финансирование мероприятий  осуществляется за счет средств Нижнеграйворонского сельсовета Советского района предусматривает финансирование из краевого и районного бюджетов в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования.